## Sheet1
检测仪器 | 检测项目 | 检测标准（方法）编号 | 单位 | 收费标准（元） | 序号 | 备注
原子吸收光谱仪 | 检查 | 中国药典2010年版 | 项 | 300 | 1
原子吸收光谱仪 | 含量测定 | 中国药典2010年版 | 项 | 350 | 2
原子吸收光谱仪 |  | GB/T 15337-2008 | 项 | 350 | 3 | 同一样品，自第2项起，每增加1项加收200元/样（相同前处理方法），不同前处理方法另加收样品处理费100元/样。样品数或所测元素超过（含）5个，酌情优惠。
原子吸收光谱仪 |  | JY/T 023-1996 | 项 | 350 | 4
电感耦合等离子体质谱仪 | 含量测定 | HNUATC-301-27（自编非标方法） | 项 | 350 | 5
电感耦合等离子体质谱仪 |  | 中国药典2010年版 | 项 | 350 | 6 | 若需承检方粉碎样品，另加收100元/样
电感耦合等离子体质谱仪 | 铅、镉、砷、汞、铜含量 | 中国药典2010年版 | 项 | 600 | 7
傅立叶红外光谱仪 | 谱图扫描（常规） | 中国药典2010年版 | 项 | 200 | 8
傅立叶红外光谱仪 |  | GB/T 6040-2002 | 项 | 200 | 9
傅立叶红外光谱仪 | ATR | GB/T 6040-2002 | 项 | 250 | 10
差示扫描量热计 | 谱图扫描 | 中国药典2010年版 | 项 | 140 | 11 | 20℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 150 | 12 | 20℃—400℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 180 | 13 | 0℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 200 | 14 | 0℃—400℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 240 | 15 | -50℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 280 | 16 | -50℃—350℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 320 | 17 | -90℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 360 | 18 | -90℃—400℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 同温度段3倍收费/样,多个样可酌情折扣收费 | 19 | 比热
差示扫描量热计 |  | GB/T 13464-2008 | 项 | 200 | 20 | 20℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 250 | 21 | 20℃—400℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 280 | 22 | 0℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 300 | 23 | 0℃—400℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 350 | 24 | -50℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 400 | 25 | -50℃—350℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 450 | 26 | -90℃—200℃
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 500 | 27 | -90℃—400℃（ 以升温速率10℃/分计,5℃/分,加收50%;20℃/分,按80%计。以上是单程收费，如果是循环实验温度在100度之间按单程收费，如果循环超过100度，按2个单程收费。
差示扫描量热计 |  |  | 项 | 同温度段3倍收费/样,多个样可酌情折扣收费 | 28 | 比热
热重分析仪 | 谱图扫描 | 中国药典2010年版 | 项 | 200 | 29 | 50-350℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 250 | 30 | 50-500℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 300 | 31 | 50-700℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 350 | 32 | 50-900℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 400 | 33 | 50-1300℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 450 | 34 | 50-1500℃
热重分析仪 |  | JY/T 014-1996 | 项 | 250 | 35 | 50-350℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 300 | 36 | 50-500℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 350 | 37 | 50-700℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 400 | 38 | 50-900℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 450 | 39 | 50-1300℃
热重分析仪 |  |  | 项 | 500 | 40 | 50-1500℃
（差示扫描量热仪和热重分析仪 以升温速率10℃/分计,5℃/分,加收50%;20℃/分,按80%计。差示扫描量热仪以上是单程收费，如果是循环实验温度在100度之间按单程收费，如果循环超过100度，按2个单程收费。
扫描电子显微镜 | 形貌 | JY/T 010-1996 | 项 | 250 | 41 | 每个样品时间不超过半小时
扫描电子显微镜 | 样品准备 |  | 次 | 250 | 42 | 超临界干燥
扫描电子显微镜 |  |  | 次 | 150 | 43 | 镀金
扫描电子显微镜 | 能谱 |  | 样品 | 400 | 44 | 3个样品以上（含3个）酌情优惠
多晶X射线衍射仪 | 谱图扫描 | JY/T 009-1996 | 项 | 200 | 45
多晶X射线衍射仪 |  | 中国药典2010年版 |  | 200 | 46
多晶X射线衍射仪 | 混合物主要成分鉴定 | JY/T 009-1996 | 项 | 400 | 47
多晶X射线衍射仪 | 定量分析 | JY/T 009-1996 | 项 | 400 | 48
透射电镜 | 普通形貌观察 | JY/T 011-1996 | 项 | 500 | 49 | 每样品限半小时
透射电镜 | 电子衍射 | JY/T 011-1996 | 项 | 100 | 50
透射电镜 | 高分辨 | JY/T 011-1996 | 项 | 1000 | 51
高效液相色谱仪 | 主成分分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 400 | 52 | 同测试条件，每增加一项，加100元
高效液相色谱仪 | 有关物质 | 中国药典2010年版 | 项 | 500 | 53 | 同测试条件，每增加一项，加100元
高效液相色谱仪 | 含量测定 | GB/T 16631-2008 | 项 | 500 | 54 | 同测试条件，每增加一项，加100元，前处理费用另计
高效液相色谱仪 | 阿维菌素含量 | GB 19336-2003 | 项 | 400 | 55
高效液相色谱仪 | 甲氨基阿维菌素含量 | GB 20693-2006 | 项 | 400 | 56
高效液相色谱仪 | 甲氨基阿维菌素乳油含量 | GB 20694-2006 | 项 | 400 | 57
电子顺磁波谱仪 | 扫描图谱 | JY/T 005-1996 | 项 | 200 | 58
气相色谱仪 | 残留溶剂分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 500 | 59 | 第二项起，每增加一项加收50元。
气相色谱仪 | 农药残留分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 1000 | 60 | 同测试条件，同前处理方法，每增加一项，加收50元，2-5个样，每项800元。5个样以上，每项700元。
气相色谱仪 | 鉴定 | 中国药典2010年版 | 项 | 350 | 61 | 第二项起，每增加一项加收50元。
气相色谱仪 | 含量测定 | 中国药典2010年版 | 项 | 400 | 62 | 第二项起，每增加一项加收50元。
气相色谱仪 | 含量测定 | JY/T 021-1996 | 项 | 400 | 63 | 第二项起，每增加一项加收50元。
气相色谱仪 | 农药残留分析 | NY/T761-2008 | 项 | 1000 | 64 | 同测试条件，同前处理方法，每增加一项，加收50元，2-5个样，每项800元。5个样以上，每项700元。
气相色谱仪 |  | GB/T 5009.176-2003 | 项 | 900 | 65 | 2-5个样，每样800元。5个样以上，每样700元。
旋光仪 | 旋光度测定 | 中国药典2010年版 | 项 | 150 | 66
折光仪 | 折光率测定 | 中国药典2010年版 | 项 | 120 | 67
有机质谱仪 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 300 | 68
有机质谱仪 | 有机物结构 | GB/T 6041-2002 | 项 | 300 | 69
有机质谱仪 | 有机物结构 | JY/T 003-1996 | 项 | 300 | 70
有机质谱仪 | 有机组分 | JY/T 003-1996 | 项 | 300 | 71
离子色谱仪 | 有机组分 | JY/T 020-1996 | 项 | 500 | 72 | 第二组分起，加收100元/组份。
离子色谱仪 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 500 | 73 | 第二组分起，加收100元/组份。
离子色谱仪 | 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 | GB/T 13580.5-1992 | 项 | 500 | 74 | 第二组分起，加收100元/组份。
毛细管电泳仪 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 600 | 75 | 第二组分起，加收100元/组份。
凝胶色谱仪 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 500 | 76 | 第二组分起，加收100元/组份。
紫外光谱仪 | 成份分析 | JY/T 022-1996 中国药典2010年版 | 项 | 120 | 77 | 定性谱图（常规）
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 150 | 78 | 固体样品测试
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 70 | 79 | 指定波长读值
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 200 | 80 | 定量分析（标准曲线法，5点以下）
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 200 | 81 | 百分含量或摩尔吸收系数测定（需提供纯标样）
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 180 | 82 | 鉴定样品
紫外光谱仪 |  |  | 项 | 酌情收费 | 83 | 样品前处理
核磁共振波谱仪 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 氢谱 | 150 | 84 | 核磁管和氘代试剂费用另计
核磁共振波谱仪 |  |  | 碳谱 | 300 | 85
核磁共振波谱仪 |  |  | dept谱 | 150 | 86
核磁共振波谱仪 |  |  | 二维谱 | 400 | 87
核磁共振波谱仪 | 物质结构 | JY/T 007-1996 | 氢谱 | 150 | 88
核磁共振波谱仪 |  |  | 碳谱 | 300 | 89
核磁共振波谱仪 |  |  | dept谱 | 150 | 90
核磁共振波谱仪 |  |  | 二维谱 | 400 | 91
核磁共振波谱仪 | 物质未知组分分析 | JY/T 007-1996 | 项 | 2000 | 92 | 谱图解析
超高效液相-高分辨质谱 | 药物分析 | 中国药典2010年版 | 项 | 350 | 93 | 质谱进样，单正极或单负极(一级质谱)
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 650 | 94 | 普通液相-高分辨质谱模式（单极离子模式，一级质谱)。组份≤5，每两个浓度的标准品溶液计为一个样品 ，根据样品复杂度和分离难易度确定最终价格。无测试条件加收条件摸索费225元/小时
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 850 | 95 | 超高效液相-高分辨质谱模式（单极离子模式，一级质谱)。组份≤5，每两个浓度的标准品溶液计为一个样品 ，根据样品复杂度和分离难易度确定最终价格。无测试条件加收条件摸索费250元/小时
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 按2倍价格 | 96 | 同一样品同时正负离子模式
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 100元/级 | 97 | 多级质谱
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 50元/次 | 98 | 每次测试加收开机费
超高效液相-高分辨质谱 |  |  | 项 | 另议 | 99 | 样品前处理、复杂样品、特殊要求、质谱解析等
超高效液相-高分辨质谱 | 有机物结构 | GB/T 6041-2002 | 项 | 同上 | 100 | 同上
超高效液相-高分辨质谱 |  | JY/T 003-1996 | 项 | 同上 | 101 | 同上
超高效液相-高分辨质谱 | 有机组分 | JY/T 003-1996 | 项 | 同上 | 102 | 同上