GPC凝胶渗透色谱（示差检测器）

易燃、易爆、毒害、腐蚀性样品必须注明。

1. 水溶性样品（葡萄糖柱、葡萄糖标准品）

1.1 有机样品；

1.2 固体样品易溶解于水；

1.3. 液体样品溶剂为水；

1.4 样品中待测组分溶度或百分含量，方便取样；

1.5 分子量分布曲线范围Mp106-40万。

2. 脂溶性样品（聚苯乙烯柱、聚苯乙烯标准品）

2.1 有机样品；

2.2 固体样品易溶于四氢呋喃；

2.3 液体样品溶剂为四氢呋喃；

2.4 样品中待测组分溶度或百分含量，方便取样；

2.5 分子量分布曲线Mp1.8万-18万。

Ion Trap MASS离子阱质谱

质荷比扫描范围：15-3000和200-6000

易燃、易爆、毒害、腐蚀性样品必须注明。

1.1 样品类型（如蛋白质、糖、生物碱等）；

1.2 样品分子量、结构信息；

1.3 样品溶点、沸点；

1.4 尽可能单一组分；

1.5 液体样品，请注明浓度，以免污染质谱；

1.6 溶剂类型：有机溶剂、易挥发。并注明溶解性最好的溶剂；

中心现有色谱纯试剂：甲醇、乙腈、四氢呋喃；

1.7 离子源类型：ESI 或 APCI 。

LC-MASS液质联用（C18柱、二极管阵列检测器、离子阱质谱）

易燃、易爆、毒害、腐蚀性样品必须注明。

1.1 流动相要求用易挥发性缓冲剂，如乙酸、醋酸铵、氢氧化四丁基铵等配成；

1.2 必须符合离子阱质谱七点要求；

1.3 客户提供分析方法（国标、行标等）；

1.4 定量分析，请提供对照品。

CE毛细管电泳（UV、PDA、LIF488、LIF635检测器）

易燃、易爆、毒害、腐蚀性样品必须注明。

1.1 客户提供分析方法；

1.2 定量分析，请提供对照品。